## from Weaver Event Report doc
Code | Fault | Count | Downtime (hrs) | Lost Energy (MWh) | Number of Turbines Impacted | Downtime (hrs) | Downtime (hrs) | Downtime (hrs) | Lost Prod kWh | Lost Energy (MWh)
220 | New SERVICE state | 57 | 161.4403 | 236.158 |  | 161:26 | 17:26:25 | 161.4403 | 236158 | 236.158
5179 | Fire cylinder1 gas level low | 2 | 62.8906 | 57.075 |  | 62:53 | 14:53:26 | 62.8906 | 57075 | 57.075
5101 | Hi Temp Choke Wind | 15 | 4.4811 | 14.242 |  | 4:29 | 04:28:52 | 4.4811 | 14242 | 14.242
3719 | Tow Acc Y, Extreme | 32 | 2.2708 | 10.824 |  | 2:16 | 02:16:15 | 2.2708 | 10824 | 10.824
6290 | Pitch accu. test active | 27 | 3.5889 | 10.508 |  | 3:35 | 03:35:20 | 3.5889 | 10508 | 10.508
3234 | Pitch Accumulator Test Acc Failed | 4 | 2.2878 | 7.374 |  | 2:17 | 02:17:16 | 2.2878 | 7374 | 7.374
220 | New SERVICE state | 4 | 4.5589 | 6.123 |  | 4:34 | 04:33:32 | 4.5589 | 6123 | 6.123
6293 | Pitch valves test active | 12 | 1.4244 | 5.642 |  | 1:25 | 01:25:28 | 1.4244 | 5642 | 5.642
296 | Tow acc. X, Alarm | 3 | 5.0906 | 5.61 |  | 5:05 | 05:05:26 | 5.0906 | 5610 | 5.61
309 | Pauce over RCS (Utility) | 129 | 3.0492 | 4.478 |  | 3:03 | 03:02:57 | 3.0492 | 4478 | 4.478
356 | Extreme yaw error | 16 | 0.44917 | 3.006 |  | 0:27 | 00:26:57 | 0.44917 | 3006 | 3.006
4517 | Hub Safety Hydr Pres Low Bld B | 3 | 0.63833 | 2.411 |  | 0:38 | 00:38:18 | 0.63833 | 2411 | 2.411
309 | Pause over RCS (Remote pause by MFR) | 3 | 0.73722 | 2.124 |  | 0:44 | 00:44:14 | 0.73722 | 2124 | 2.124
3273 | Yaw Untwist CCW | 92 | 26.8156 | 2.116 |  | 26:49 | 02:48:56 | 26.8156 | 2116 | 2.116
4518 | Hub Safety Hydr Pres Low Bld C | 3 | 0.51278 | 1.96 |  | 0:31 | 00:30:46 | 0.51278 | 1960 | 1.96
6284 | EMC valves test active | 11 | 0.54333 | 1.877 |  | 0:33 | 00:32:36 | 0.54333 | 1877 | 1.877
3129 | DODP Valve Failure | 1 | 0.2525 | 0.828 |  | 0:15 | 00:15:09 | 0.2525 | 828 | 0.828
3798 | Hub Safety System Encoder C,EC | 9 | 0.18556 | 0.809 |  | 0:11 | 00:11:08 | 0.18556 | 809 | 0.809
220 | New SERVICE state | 2 | 1.0147 | 0.751 |  | 1:01 | 01:00:53 | 1.0147 | 751 | 0.751
4245 | Ext Converter Stop Arc Detected | 2 | 0.56111 | 0.746 |  | 0:34 | 00:33:40 | 0.56111 | 746 | 0.746
309 | Pause over RCS (Remote pause by MFR) | 1 | 0.086944 | 0.689 |  | 0:05 | 00:05:13 | 0.086944 | 689 | 0.689
2699 | Frequency Control power lock disengaged | 1 | 3.2083 | 0.378 |  | 3:12 | 03:12:30 | 3.2083 | 378 | 0.378
2876 | Brake Acc Press Low Man in Nac | 1 | 0.5 | 0.306 |  | 0:30 | 00:30:00 | 0.5 | 306 | 0.306
176 | Error on all wind sensors | 2 | 0.23139 | 0.068 |  | 0:14 | 00:13:53 | 0.23139 | 68 | 0.068
297 | Tow. acc. Y, Alarm | 1 | 0.049167 | 0.036 |  | 0:03 | 00:02:57 | 0.049167 | 36 | 0.036
3272 | Yaw Untwist CCW | 6 | 1.4644 | 0.023 |  | 1:28 | 01:27:52 | 1.4644 | 23 | 0.023
3562 | Overspeed Guard Error | 1 | 0.14611 | 0.009 |  | 0:09 | 00:08:46 | 0.14611 | 9 | 0.009
3009 | Hyrd Oil Temp High | 1 | 0.76472 | 0.003 |  | 0:46 | 00:45:53 | 0.76472 | 3 | 0.003
343 | Encoder signal error | 1 | 0.069722 | 0.001 |  | 0:04 | 00:04:11 | 0.069722 | 1 | 0.001

## grouped
Grouped by fault code
Row Labels | Sum of Count | Sum of Downtime (hrs) | Sum of Lost Energy (MWh) | fault (lookup)
176 | 2 | 0.23139 | 0.068 | Error on all wind sensors
220 | 63 | 167.0139 | 243.032 | New SERVICE state
296 | 3 | 5.0906 | 5.61 | Tow acc. X, Alarm
297 | 1 | 0.049167 | 0.036 | Tow. acc. Y, Alarm
309 | 133 | 3.8733 | 7.291 | Pauce over RCS (Utility)
343 | 1 | 0.069722 | 0.001 | Encoder signal error
356 | 16 | 0.44917 | 3.006 | Extreme yaw error
2699 | 1 | 3.2083 | 0.378 | Frequency Control power lock disengaged
2876 | 1 | 0.5 | 0.306 | Brake Acc Press Low Man in Nac
3009 | 1 | 0.76472 | 0.003 | Hyrd Oil Temp High
3129 | 1 | 0.2525 | 0.828 | DODP Valve Failure
3234 | 4 | 2.2878 | 7.374 | Pitch Accumulator Test Acc Failed
3272 | 6 | 1.4644 | 0.023 | Yaw Untwist CCW
3273 | 92 | 26.8156 | 2.116 | Yaw Untwist CCW
3562 | 1 | 0.14611 | 0.009 | Overspeed Guard Error
3719 | 32 | 2.2708 | 10.824 | Tow Acc Y, Extreme
3798 | 9 | 0.18556 | 0.809 | Hub Safety System Encoder C,EC
4245 | 2 | 0.56111 | 0.746 | Ext Converter Stop Arc Detected
4517 | 3 | 0.63833 | 2.411 | Hub Safety Hydr Pres Low Bld B
4518 | 3 | 0.51278 | 1.96 | Hub Safety Hydr Pres Low Bld C
5101 | 15 | 4.4811 | 14.242 | Hi Temp Choke Wind
5179 | 2 | 62.8906 | 57.075 | Fire cylinder1 gas level low
6284 | 11 | 0.54333 | 1.877 | EMC valves test active
6290 | 27 | 3.5889 | 10.508 | Pitch accu. test active
6293 | 12 | 1.4244 | 5.642 | Pitch valves test active
Grand Total | 442 | 289.3136 | 376.175